《水力学》课程实验教学大纲

| 课程编码： | 0201070 | 课程名称： | 水力学 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程性质： | 必修课 | 实验学时： | 10学时 |
| 实验类别： | 专业基础实验 | 适用专业： | 给排水科学与工程 |
| 开课学期： | 3 | 开课院系： | 市政与环境工程系 |

一、课程简介

水力学是市政工程专业的一门重要的专业基础课。水力学是研究液体机械运动规律及其应用的科学，它是力学的分支科学。

通过课程各教学环节的学习，使学生掌握水流运动的基本概念、基本理论和基本计算方法，为学习后续专业课程打下坚实的基础。

二、实验目的与要求

水力学课程教学的实践环节是课程实验，其目的主要是使学生了解水力学的基本实验方法和研究方法，掌握基本实验技术和技能，增强对水流运动的直观认识，加深理解并掌握水力学的基本知识和原理，通过实验训练进一步培养学生分析问题和解决问题的能力，培养学生的创新意识、创新精神和创新能力，为学生今后从事市政工程技术领域的科学研究开发工作打下坚实的基础。

三、实验方式与注意事项

实验方式：

学生独立进行实验，应用各种测量方法和仪器测试水动力参数，并验证水力学基本理论。

注意事项：

1．实验前，学生要认真预习实验指导书，知道实验目的和应测试的数据，弄清实验原理、实验步骤；

2．了解实验所用的仪器设备，熟悉工作原理及操作方法；

3．实验时，要求学生集中精力，认真测量每一个数据，确保数据的准确；

4．要认真记录数据并进行核查；

5．实验报告要按要求编写，内容齐全、整洁，文字通顺，绘图规范；

6．实验完成后，任课教师对学生的原始记录进行检查，并在记录上签字，如有问题要求学生重做实验。

四、实验报告

每个实验均应编写实验报告，实验报告按统一格式，采用统一封面和报告纸，报告内容应包括：实验名称，目的，内容，原理和基本理论，实验设备及仪器（名称、规格），实验系统示意图，实验步骤，记录，数据处理，实验结果分析。

任课教师对实验报告要认真批阅，给出成绩，并签名及日期。

五、实验考核方法与成绩评定

考核方法：实验报告综合考核。

成绩评定：全部实验完成后，依据实验报告按百分制计算成绩，实验成绩占10%。

六、主要仪器设备（主要耗材）

1、静水压强实验仪（ZJ—1），纯净水、油；

2、伯努里方程实验仪（ZNF—1）；

3、文丘里实验仪（ZW—1），秒表、玻璃量筒；

4、雷诺实验仪（ZLW—1）、秒表、玻璃量筒、专用实验药剂；

5、沿程阻力实验仪（ZYC—1）、电测仪、秒表、玻璃量筒；

6、局部阻力实验仪（ZJB—1）、秒表、玻璃量筒；

7、自循环供水器，可控硅无级调速器；

七、教材及实验指导书

1.实验教材

水力学实验室自编，流体力学（水力学）实验指导及实验技术。

八、实验项目设置及学时分配

实验总学时：10学时。

| 序号 | 实验项目名称 | 学时 | 实验要求 | 实验类型 | 每组人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验一 | 静力学实验 | 2 | 必做 | 验证 | 6 |  |
| 实验二 | 毕托管测速实验 | 2 | 必做 | 验证 | 6 |  |
| 实验三 | 伯努利方程的验证实验 | 2 | 必做 | 综合 | 6 |  |
| 实验四 | 文丘里管的率定 | 2 | 必做 | 验证 | 6 |  |
| 实验五 | 雷诺实验 | 2 | 必做 | 综合 | 6 |  |
| 实验六 | 沿程与局部水头损失实验 | 2 | 必做 | 验证 | 6 |  |
| 实验七 | 水击实验 | 1 | 必做 | 验证 | 6 |  |
| 实验八 | 水面曲线实验 | 1 | 选作 | 验证 | 6 |  |
| 实验九 | 堰流过流能力及水跃实验 | 1 | 选作 | 验证 | 6 |  |

（注：实验要求：必做或选做；实验类型：验证型或设计型或综合型）

九、实验项目内容简介

实验一：静力学实验

一、实验内容

（1）验证水静力学基本方程。

（2）测定某液体的比重。

二、实验要求

（1）熟悉并掌握水静力学的基本概念，水静力学基本方程式。

（2）熟悉水静力学实验仪操作步骤。

实验二：毕托管测速实验

一、实验内容

（1）经淹没管嘴将高低水箱水位差的位能转换成动能，并用毕托管测出其点流速值。

二、实验要求

（1）了解毕托管测速的构造和测速原理。

（2）掌握用毕托管测量流速的方法。

实验三：伯努利方程的实验

一、实验内容

（1）分析非均匀流动转弯段上过流断面的测压管水头的变化规律。

（2）管路上各点的测压管水头线、总水头线、压差计液面高差的测定。

（3）分析测定各断面的压强水头、流速水头与总水头值，及其相互转换。

二、实验要求

（1）验证能量方程。

（2）通过实验加深对位能、压能、动能三者之间的能量转换关系的感性认识。

（3）深刻了解位置水头、压强水头、测压管水头、总水头沿程变化及其规律。

（4）建立水头损失的概念。

实验四：文丘里管的率定

一、实验内容

（1）记录仪器常数d1,d2并计算出K值。

（2）记录量液面高差△h，时间T内水流的体积V。

（3）计算出实际流量和理论流量，求出流量系数。

二、实验要求

（1）测定文丘里流量计的流量系数。

（2）验证能量方程的正确性。

实验五：雷诺实验

一、实验内容

（1）观察层流、紊流的流态；测定临界雷诺数。

（2）掌握圆管流态的判断标准。

二、实验要求

（1）通过实验对流体运动的层流和紊流两种基本运动形态，建立感性认识。

（2）层流到紊流或由紊流到层流时，观测流动特征变化。

实验六：沿程与局部水头损失实验

一、实验内容

（1）流量测定。

（2）测压管与差压计液面高度量测。

（3）水温测定并计算雷诺数。

（4）沿程阻力与损失的测算。

（5）局部阻力与损失的测算。

二、实验要求

（1）测定不同雷诺数Re的沿程阻力系数。

（2）掌握沿程阻力系数的测定方法。

（3）测定突然扩大和突然缩小的阻力系统。

（4）掌握测定局部阻力系数的方法。

实验七：水击实验

一、实验内容

（1）观察水击现象的产生与传播、水击的清除与利用。

二、实验要求

（1）理解水击原理及水击产生的原因；

（2）了解水击清除的方法，水击的利用

实验八：水面曲线实验

一、实验内容

（1）观察棱柱体渠道中非均匀渐变流的十二种水面曲线。

二、实验要求

（1）掌握十二种水面曲线的生成条件。

实验九：堰流实验

一、实验内容

（1）观察堰流的水流现象；

二、实验要求

（1）掌握下游水位变化对堰流过流能力的影响