《流体力学泵与风机》课程实验教学大纲

课程名称：流体力学泵与风机

The Experiment of Fluid Mechanics

课程编号：020322

课程性质：非独立设课

实验类别：技术基础实验

教材及实验指导书名称：《流体力学（水力学）实验指导及实验技术》

学时学分：总学时：80   实验学时：10    学分：5

应开实验学期：第3学期

适用专业：供热通风与空调工程 （热专）

先修课程：高等数学、大学物理

开课单位：流体力学实验中心

- 课程简介

流体力学是工科多数专业的技术基础课，主要研究流体内部的压强、速度分布及流体与固体的相互作用规律，以及流体运动过程中的能量损失。

本课程以实验观察和实验测量为手段，培养学生对流体力学、应用数学和测量技术的相关知识综合应用。

通过本课程的学习，使学生熟悉流体的重要物理性质，流体运动的基本概念、基本规律，加强和巩固流体力学理论，提高学生以实验手段分析问题和解决问题的能力；学会必要的流体力学分析计算方法，掌握一定的流体力学实验技术。

为保证实验的顺利进行，教师要着重要求学生掌握描述流场的方法，静力学基本方程、能量方程的意义及应用；以及流体测量的基本方法和基本技能，并能够进行实验数据的整理和分析。

- 实验目的与要求

实验是提高学生认识流体运行规律及设计计算流体力学问题的重要环节；要认识与了解工程中常见的流场流谱；验证流体力学的基本理论与应用；掌握基本的流体参数的测量方法及数据的分析计算。通过实验教学，使学生进一步深化对流体力学基本理论的认识；理解相似理论对流体力学实验的指导意义；增强理论联系实验和解决实验问题的能力。

基本要求：

- 了解每个实验目的，理解实验方案、技术路线和实验步骤。弄清实验设备、仪器和其它装置的名称、规格、适用范围；了解实验设备和仪表的一般构造、性能、精度、使用方法。熟练掌握读数方法及操作和调试基本技能。

- 能有效地测出所需数据，并判别数据的可信度，能分析产生误差的原因，并进行消除；应用理论对测量数据进行分析、整理，并根据实验目的作出结论。

- 将上述各项要求及实验结果编写实验报告。

- 实验方式与注意事项

实验方式：

学生独立进行实验，采用演示流体运动特点及流场流谱；应用各种测量方法和仪器测试流体动力参数，并验证流体力学基本理论。

注意事项：

- 实验前，学生要认真预习实验指导书，知道实验目的和应测试的数据，弄清实验原理、实验步骤；

- 了解实验所用的仪器设备，熟悉工作原理及操作方法；

- 实验时，要求学生集中精力，认真测量每一个数据，确保数据的准确；

- 要认真记录数据并进行核查；

- 实验报告要按要求编写，内容齐全、整洁，文字通顺，绘图规范；

- 实验完成后，任课教师对学生的原始记录进行检查，并在记录上签字，如有问题要求学生重做实验。

- 实验报告

每个实验均应编写实验报告，实验报告按统一格式，采用统一封面和报告纸，报告内容应包括：实验名称，目的，内容，原理和基本理论，实验设备及仪器（名称、规格），实验系统示意图，实验步骤，记录，数据处理，实验结果分析。

任课教师对实验报告要认真批阅，给出成绩，并签名及日期。

- 考试（考核）方法与规定

  - 实验课无故缺习者本实验课无成绩；

  - 全部实验完成后，依据实验报告按百分制计算成绩，实验成绩占15%；

- 实验课程内容（项目）及学时分配

| 序号 | 实验名称 | 内容提要 | 实验学时 | 每组人数 | 实验 类型 | 实验 要求 | 实验者类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流体静力学实验 | 掌握流体静压强的测量技能；验证流体静力学基本方程。 | 1 | 5 | 验证 | 必修 | 专科 |
| 2 | 能量方程实验 | 验证流体恒定总流的能量方程；掌握流速、流量的实验量测技能。 | 2 | 5 | 演示 | 必修 | 专科 |
| 3 | 沿程水头损失实验 | 了解圆管流动沿程损失的变化规律；掌握管道沿程阻力系数的量测技术。 | 2 | 5 | 综合 | 必修 | 专科 |
| 4 | 局部水头损失实验 | 掌握量测局部阻力损失的技能；加深对局部阻力损失机理的理解。 | 1 | 5 | 验证 | 必修 | 专科 |
| 5 | 文丘里管的率定 | 掌握文丘里流量计的水力特性和管道流量测量技能。 | 1 | 5 | 验证 | 必修 | 专科 |
| 6 | 气体紊流射流实验 | 熟悉毕托管测量方法；了解气体紊流射流的运动规律。 | 1 | 5 | 验证 | 必修 | 专科 |
| 7 | 圆柱绕流阻力实验 | 了解气体绕圆柱体压强分布规律 | 1 | 5 | 演示 | 必修 | 专科 |
| 8 | 水泵特性曲线的测定 | 掌握水泵的基本测试方法；计算水泵特性参数；绘制水泵特性曲线。 | 1 | 5 | 综合 | 必修 | 专科 |